{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":20,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,19]]}
["附件："]
["广灵县2025年第四季度县城饮用水水质检测结果汇总表"]
["委托单位","采样地点","样品编号","报告编号","色度","浑浊度","臭和味","肉眼可见物","耗氧量","菌落总数","总大肠菌群","氨氮","大肠埃希氏菌","硝酸盐","铬（六价)","铜","砷","汞","镉","铅"]
["广灵县疾病预防控制中心","福馨园",202504001,"WT253205001","＜5","＜0.5","无","无",0.48,"未检出","未检出","＜0.02","未检出",9.4,"＜0.004","＜0.00009",0.00028,"＜0.0001","＜0.00006","＜0.00007"]
["广灵县疾病预防控制中心","千福山庄",202504002,"WT253205002","＜5","＜0.5","无","无",0.52,"未检出","未检出",0.05,"未检出",4.6,"＜0.004","＜0.00009",0.00067,"＜0.0001","＜0.00006","＜0.00007"]
["广灵县疾病预防控制中心","广灵县三庄卫生室",202504003,"WT253205003","＜5","＜0.5","无","无",0.56,5,"未检出","＜0.02","未检出",4.8,"＜0.004","＜0.00009",{"v":0.0008,"d":"0.00080"},"＜0.0001",0.00017,"＜0.00007"]
["广灵县疾病预防控制中心","壶泉镇政府",202504004,"WT253205004","＜5","＜0.5","无","无",0.53,"未检出","未检出","＜0.02","未检出",9.2,0.004,"＜0.00009","＜0.00009","＜0.0001","＜0.00006","＜0.00007"]
["广灵县疾病预防控制中心","老三庄村",202504005,"WT253205005","＜5","＜0.5","无","无",0.55,"未检出","未检出",0.03,"未检出",4.5,"＜0.004","＜0.00009",0.00138,"＜0.0001","＜0.00006","＜0.00007"]